辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

2024年万能材料试验机、TOFD超声波探伤仪询价采购文件

致各报价人：

我公司拟采用询价方式对下列设备进行采购，欢迎具有相应资质、资格能力的报价人积极参与。现将设备采购有关事项说明如下：

- 一、拟采购设备一览表：

| 采购设备一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备 |  | 设备单价（元） | 数量 | 备注 |
|  | 名称 | 设备配置 |  |  |  |
| 1 | 三轴试验微机伺服万能材料试验机 | - 1、机器要求:主机丝杆加高到2m，有效行程2m及以上，全自动电脑控制，0.5级精度，量程150KN,轮辐传感器，伺服静音电机，液压钳口自动夹紧，带有钢制防护罩。 - 2、配置塑性混凝土抗压夹具，配置弹性模量装置1套，能做塑性混凝土抗压及弹性模量试验，软件自带塑性混凝土抗压和弹性模量程序。 - 3、配石笼网拉伸夹具，自带专用石笼网拉伸试验软件。 - 4、能够测试塑性混凝土抗压、塑性混凝土弹性模量，石笼网拉伸。配套一台独立笔记本控制。 |  | 1台 |  |
| 2 | TOFD超声波探伤仪 | 1、能测到厚度300mm左右，测闸门板板对接 2、适用于平板、管道、球罐、锅炉等类型焊缝的TOFD检测。支持多个TOFD探伤通道，可配置2对TOFD探头，可选择配置多种TOFD探头，频率范围包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多种规格。 3、每个通道均兼容通用UT，可实现TOFD+UT组合检测。配套一台独立笔记本控制。 |  | 1台 |  |
| 合计（含税价，税率13%）（元） |  |  |  |  |  |

二、采购设备相关要求

1、报价人报价时须写明单价及总价（含税价，税率13%）、设备的详细配置参数，报价包含设备制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

本次询价总价最高限价为人民币叁拾万元整。

（1）三轴试验微机伺服万能材料试验机最高限价为人民币玖万元整。

（2）TOFD超声波探伤仪最高限价为人民币贰拾壹万元整。

2、交货期：自合同签定后10个工作日内供货安装完毕交付询价人使用。

3、供货地点：询价人指定的地点。

4、报价人的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（1）中国境内具有独立法人资格，具备合法有效营业执照（营业执照经营范围具备本次采购相关经营范围）。

（2）报价人应为万能材料试验机、TOFD超声波探伤仪的生产厂家或代理经销商。代理经销商应具有报价人所报品牌的授权。

（3）具有履行本次采购设备所必需的设备和专业技术能力。

（4）报价人必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。能提供本地化技术服务，提供相关的证明材料。

5、询价响应文件的组成（一份，需加盖公章）：

（1）询价响应声明书（附件1）。

（2）报价一览表（附件2）。

（3）设备规格技术参数表（有无偏离）。

（4）设备的原生产厂商授权证明（以实际采购设备判别），适用于代理经销商。

（5）售后服务体系说明及售后服务承诺。

（6）企业营业执照、报价人法人代表对授权代理人的询价授权书原件（如需 附件3）、法人代表身份证有效复印件、报价人基本情况表（附件4）。（文件格式详见附件，附件中未提的参考格式，投标人可自拟）。

6、询价人在确定成交报价人后有权对成交设备的数量、款式、结构、规格做适当调整。

7、售后服务：本批采购设备要求自设备交付使用验收合格之日起由报价人提供壹年免费保修保养，保修期过后提供长期的维修维护和保养直至设备停止使用，费用不得高于市场价。报价人可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求2小时内到场维修响应，48小时内修复，48小时内仍无法修复的，报价人在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，报价人必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

8、报价要求：总报价为设备送达询价人指定地点，经询价人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、设备检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

9、评审、定标原则：经评审的最低价格法。在所有的询价文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交报价人；在此基础上报价若相同，由询价人确定成交报价人。

10、支付和验收方法及标准

（1）支付方式：

①安装调试合格后付款

设备送至指定地点安装调试验收合格后，询价人收到报价人提交的下列全部单据并经审核无误后，向报价人支付该批设备合同价格的90%。

a、设备清单；

b、合同价格100％金额的增值税发票正本一份。

②维护保养付款

报价人在提供1年维护保养服务后，询价人向报价人一次性支付合同价格的10%（无息支付）。

- （2）验收依据：公告、询价文件、响应文件、厂家设备技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。

- （3）设备验收：设备运抵询价人处后由双方对照采购清单及设备配置要求进行验收。

- 11、出现下列情况之一者，响应文件无效，作为废标处理：

- （1）未提供询价响应书、报价一览表、企业工商营业执照有效复印件、法人代表授权原件（如需），加盖报价人公章。

- （2）响应文件字迹模糊不清。

- （3）响应内容、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

- 三、报价文件递交时间

- 各报价人于2024年10月28日9:30前，将响应文件邮寄至辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（辽宁省沈阳市和平区光荣街68号），逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

- 四、联系方式

- 询 价 人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

- 地    址：沈阳市和平区光荣街68号

- 联 系 人：金亮

- 电    话：13940276159

- 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

- 2024年10月23日

响应文件格式

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

2024年万能材料试验机和TOFD超声波探伤仪采购

询价响应文件

报价人:                           (全称并盖章)

日  期:            年         月        日

附件1

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

2024年万能材料试验机和TOFD超声波探伤仪采购

询价响应声明书

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司：

根据辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司2024年万能材料试验机、TOFD超声波探伤仪询价采购公告，签字代表       （全名、职务）经正式授权并代表报价人             （询价响应报价人单位名称、地址）。

同意如下：

1、报价人将按询价采购公告规定履行责任和义务。

2、报价人已详细查阅全部询价采购公告。我们完全理解，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价人同意提供询价人可能要求的与其询价采购公告有关的一切有关此次采购设备的相关要求。

4、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

报价人代表的姓名：          职务：

报价人（加盖公章）：

日期：     年     月     日

附件2

报价一览表

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司：

就辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司2024年万能材料试验机、TOFD超声波探伤仪询价采购公告，我公司的询价响应报价如下：

| 序号 | 仪器设备 |  |  | 设备单价（元） | 厂家及说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号规格等级 | 设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 三轴试验微机伺服万能材料试验机 |  | - 1、机器要求:主机丝杆加高到2m，有效行程2m及以上，全自动电脑控制，0.5级精度，量程150KN,轮辐传感器，伺服静音电机，液压钳口自动夹紧，带有钢制防护罩。 - 2、配置塑性混凝土抗压夹具，配置弹性模量装置1套，能做塑性混凝土抗压及弹性模量试验，软件自带塑性混凝土抗压和弹性模量程序。 - 3、配石笼网拉伸夹具，自带专用石笼网拉伸试验软件。 - 4、能够测试塑性混凝土抗压、塑性混凝土弹性模量，石笼网拉伸。配套一台独立笔记本控制。 |  |  | 1台 |  |
| 2 | TOFD超声波探伤仪 |  | 1、能测到厚度300mm左右，测闸门板板对接 2、适用于平板、管道、球罐、锅炉等类型焊缝的TOFD检测。支持多个TOFD探伤通道，可配置2对TOFD探头，可选择配置多种TOFD探头，频率范围包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多种规格。 3、每个通道均兼容通用UT，可实现TOFD+UT组合检测。配套一台独立笔记本控制。 |  |  | 1台 |  |
| 合计（含税价，税率13%）（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部设备的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、报价人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

报价人：                            （加盖公章）

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日    期：

附件3

法定代表人授权书（原件）

辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司：

（报价人全称）法定代表人授权      （报价人代表姓名）为报价人代表，代表在贵公司组织的辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司2024年万能材料试验机、TOFD超声波探伤仪采购询价活动全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。报价人代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权委托人无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：        性别：       身份证号：

授权委托人：        性别：       身份证号：

附：法人身份证件

授权委托人证件

报价人（加盖公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：

附件4

报价人基本情况表（格式）

| 报价人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

如有企业说明可附后。

注：本表后应附加盖单位章的营业执照副本、相关资料的复印件并加盖公章。

报价人：                                       （全称）

（盖章）

法定代表人（负责人或授权代表人）：              （签名）

日  期：     年    月    日