新和县红旗闸水源工程

地质勘察询价函

询 价 人：  辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司   

日     期：            2026年4月30日               
新和县红旗闸水源工程地质勘察询价函
1.工程概况

新和工业园区位于阿克苏地区新和县西部，“一区三园”（新材料园（含化工园区）、轻工业园、商贸物流园）的发展格局已经形成。轻工业园位于新和县城以西3km处，规划面积3.64km2，已开发面积2.934km2，位于塔什艾日克镇博斯坦村。新材料园位于新和县城以西32km处，规划面积8.47km2，已开发面积3.155km2，位于永和镇。商贸物流园位于新和县城以北15km处，规划面积2.51km2，已开发面积2.38km2，位于依其艾日克镇。本次新和县红旗闸水源工程（以下简称“水源工程”）主要为轻工业园和商贸物流园供水，水源工程总平面布置图详见附件1。

本次水源工程主要新建1座分水闸、2座沉砂池、1座调节池、1座水厂、16.60km输水管线、23.88km配水管线。本工程年供水量105.58万m3，新建调节池设计总池容54.6万m3，水厂规模为0.6万t/天。
2.服务内容

完成水源工程各设计阶段的地质勘察工作，查明水源工程取水首部及调节池、净水厂、输配水管道、料场、渣场等场地工程地质条件和工程地质问题，进行分析评价并提出处理建议，完成工程地质图件、可行性研究报告与初步设计报告中的工程地质篇章、工程地质勘察报告编制及施工地质编录等全部相关内业工作，覆盖项目勘察全过程。水源工程地质勘察工作量见附件2。
3.勘察成果要求及验收标准

水源工程地质勘察成果须满足水源工程勘察设计需求，且应按照阿克苏地区水利局审查意见修改完善，直至取得水源工程初步设计批复文件；完成水源工程施工图设计阶段全部地勘工作任务，直至水源工程竣工验收。水源工程地质勘察成果须严格遵循《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL 55-2005），同时参考《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008（2022 年版））、《供水水文地质勘察标准》（GB/T 50027-2024）及相关国家、行业标准要求。
成果验收由本项目的项目负责人、新疆分公司负责人、项目分管总工、勘察总工组成验收小组，按照上述验收标准对水源工程勘察成果进行全面细致的检查和评估。对于不符合标准的地方，提出修改意见和要求，中标人根据反馈进行修改和完善，直至满足询价人的要求。

4.服务成果提交时间

合同签订后30日内提供水源工程的可行性研究阶段地质勘察成果，初步设计阶段和施工图设计阶段地质勘察工作按照建设单位及我公司要求的时间节点完成。

5.报价人资质资格要求

（1）具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照；

（2）具有建设行政主管部门颁发有效的工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级和工程勘察水文地质勘察专业乙级及以上资质。

（3）近5年内具有类似水利工程地质勘察业绩至少一项。
6.本项目最高限价

不超过人民币（大写）玖拾万元整（小写：¥900,000.00），报价金额超过最高限价的报价人不予受理。
7.报价文件的递交

（1）请将报价文件扫描件在2026年5月7日17时00分之前发送至1187477970@qq.com。经审核合格后将纸质版报价文件邮寄至沈阳市和平区光荣街68号。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

8.中标人的选定原则

报价人的报价文件是否响应了询价函的实质要求。对不满足资格要求的报价文件，出具废标原因说明。通过符合性评审的报价文件为有效文件，进行比价程序，询价人以价格为主要因素确定中标人。

9.联系方式

询 价 人：辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

地    址：沈阳市和平区光荣街68号

联 系 人：康玉宁
电    话：15640557282
附件1：水源工程总平面布置图
[image: image1.png]FRMBRRKE TR EAEE |

HEH DR R KL ﬁl ,
"0%
B (DA
G
—5E ALIE
HERTE
Xk EL
MEE AT
B— p
HRE
v

/ /

/

NN
N

FER T RAXEAES

)

o/ P

NN

NN

/|

N

ik

N
N






附件2：地质勘察工作量
水源工程地质勘察工作量统计表

	项目
	工作内容
	单位
	完成工作量
	备注

	地质
测绘
	区域
	资料收集分析、复核
	工日
	2
	

	
	工程地质测绘（1/2000）
	km2
	24.54
	

	
	工程地质剖面测绘（1/1000-1/2000）
	km
	45.0
	

	坑
探
	引水工程
	引水渠
	m/个
	576/95
	

	
	
	节制分水闸
	
	
	

	
	
	沉砂池
	
	
	

	
	调节池
	调节池
	
	
	

	
	泵站
	泵站
	
	
	

	
	水厂
	水厂
	
	
	

	
	输水管线
	输水管线
	
	
	

	
	事故调节池
	中区事故调节池
	
	
	

	钻探
	引水工程
	节制分水闸
	m/孔
	220/14
	

	
	调节池
	调节池
	
	
	

	
	泵站
	泵站
	
	
	

	
	水厂
	水厂
	
	
	

	
	输水管线
	穿渠管线段
	
	
	

	
	事故调节池
	中区事故调节池
	
	
	

	室
内
外

试
验
	引水工程、沉砂池、调节池、泵站、水厂、输水管线、事故调节池
	重型动力触探试验/标准贯入试验
	点次
	100
	

	
	
	土样化学分析
	组
	28
	

	
	
	扰动样
	组
	46
	

	
	
	原状样
	组
	12
	

	
	
	天然密度、天然含水率
	组
	16
	

	
	
	视电阻率
	组
	/
	

	
	
	渗水试验
	组
	12
	

	
	
	水质简分析
	组
	3
	

	
	料场
	填筑料简分析
	组
	4
	调节池库盘料

	
	
	填筑料全分析
	组
	6
	调节池库盘料

	
	
	混凝土骨料全分析
	组
	2
	


